## 概要
サンガーシーケンス解析 依頼測定のご案内
【 依頼方法 】
大学連携ネットワークで「(霞)ＤＮＡシーケンサーSeqStudio 8 Flex」から依頼測定を選択してご予約ください。
下記HPより申込書をダウンロードし、NW予約の際に添付してください。詳細はHPをご覧ください。
URL： | https://facility-mgmt.hiroshima-u.ac.jp/equipment/DNA_SeqStudio-8flex.html
装置担当者がDNAシーケンサー（SeqStudio 8 Flex , SeqStudio)で解析します。
※機種について申込書の該当する項目にチェックをお願いします。
リード長 SeqStudio 8 Flex ～900b(1000bp) , SeqStudio ～700b
【 料金 】
| 依頼内容 | 学内料金 | 学外料金 | データ返却
A | 泳動のみ | 250円 | 500円 | 最短当日～３営業日にクラウド経由で返却します
B | 反応～泳動 | 650円 | 1500円
※返却データはAB1ファイル、SEQファイル、波形PDFファイルです
装置に起因するデータの乱れが疑われる場合、無償で再測定を実施します。配列自体、利用者による反応/精製段階に起因するデータ不良は、再測定を行いません。
【 サンプルの提出方法 】
提出時間に制限はありません。平日9:00～17：00にてご提出ください。
依頼内容別に以下のように留意して提出ください。
A（泳動のみ） | 1. ドライアップサンプル（エタノール精製後など）
提出先)霞総合研究棟107号室前の机上のボックスに入れ、名札をつけて提出
A（泳動のみ） | 2. SAM solution (BigDye XTerminator Purification Kitを使用）
提出先)霞総合研究棟107号室のスタッフに手渡しで提出 （4℃保存）
B（反応から）
提出先)霞総合研究棟107号室のスタッフに手渡しで提出 （4℃保存）
注意点)Templateとprimerは別々のチューブで下記の提出濃度に調整してお持ちください。
データが思わしくない場合、template量など調整を行い再検を試みることがあります。
TemplateDNAとPrimerの提出濃度
|  |  | 提出濃度 | 提出量 | template使用量
|  | DNA長 | conc.(ng/ul) | volume(ul) | 参考値
templateDNA | plasmid DNA |  | 200 | 1反応につき5～10ulをご提出ください | 150-300ng
| PCR products | 100-200bp | 3 |  | 1-3ng
|  | 200-500bp | 10 |  | 3-10ng
|  | 500-1000bp | 20 |  | 5-20ng
|  | 1000-2000bp | 40 |  | 10-40ng
|  | >2000bp | 50 |  | 20-50ng
primer |  |  | 1.6μM
※留意点
・希釈は滅菌水でお願いします
・希釈前のサンプルを測定し濃度調整してください
（測定機器により一桁の濃度の精度が正確でないことがあります。）
・濃度は参考値にありますように幅がありますのでおおよそで大丈夫です。
【問合わせ先】 | ※ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
コアファシリティマネジメントセンター (霞)機器共用・分析部
内線 ： 入砂6792(082-257-1792）、林2773 (082-257-5964)、森原6870 (082-257-1593)
e-mail： kasumikiki@ml.hiroshima-u.ac.jp

## 申込書１
DNAシークエンス依頼測定 申込書１
ご希望の依頼内容にチェックを入れてください
➡「申込書１」にご入力ください
➡「申込書２」にご入力ください
研究室名 | [11 empty] | 氏名
電話番号 | [11 empty] | トータルサンプル数 | [5 empty] | サンプル
測定希望日 |  |  |  | 2026 年 月 日
シーケンサー機種希望
サンプル情報
サンプル 番号 |  | サンプル名 (半角英数字と一部記号) | [5 empty] | 施設 入力欄 |  | Big Dye Terminator ver. |  | サンプル情報 (PCR産物, plasmid) PCR産物は長さ(bp)入力 |  |  |  |  | 施設記入欄
1 | [7 empty] | A |  | v3.1 | [5 empty] | bp
2 | [7 empty] | B |  | v3.1 | [5 empty] | bp
3 | [7 empty] | C |  | v3.1 | [5 empty] | bp
4 | [7 empty] | D |  | v3.1 | [5 empty] | bp
5 | [7 empty] | E |  | v3.1 | [5 empty] | bp
6 | [7 empty] | F |  | v3.1 | [5 empty] | bp
7 | [7 empty] | G |  | v3.1 | [5 empty] | bp
8 | [7 empty] | H |  | v3.1 | [5 empty] | bp
9 | [7 empty] | A |  | v3.1 | [5 empty] | bp
10 | [7 empty] | B |  | v3.1 | [5 empty] | bp
11 | [7 empty] | C |  | v3.1 | [5 empty] | bp
12 | [7 empty] | D |  | v3.1 | [5 empty] | bp
13 | [7 empty] | E |  | v3.1 | [5 empty] | bp
14 | [7 empty] | F |  | v3.1 | [5 empty] | bp
15 | [7 empty] | G |  | v3.1 | [5 empty] | bp
16 | [7 empty] | H |  | v3.1 | [5 empty] | bp
＊サンプル名が測定データ名となります
＊サンプル名にスペース（空白）は使用できませんので、アンダーバー（ _ ）に置き換えてください
使用できない記号例
, | / | ＼ | : | * | ? | " | < | > | ¦ | ' | ○ | ± | ♂ | ♀ | Δ | δ | ①
＊提出時間に制限はありません。平日9:00～17：00にてご提出ください。
【問合わせ先】
コアファシリティマネジメントセンター (霞)機器共用・分析部
内線 ： 入砂6792(082-257-1792）、林2773 (082-257-5964)、森原6870 (082-257-1593)
e-mail： kasumikiki@ml.hiroshima-u.ac.jp
v1.1
v3.1
１．泳動
２．反応 ～ 泳動
どちらでもいい
SeqStudio 8 Flex（長く読みたい）
SeqStudio
ドライアップサンプル
SAM solution(BigDye XTerminator Purification Kitを使用)

## 申込書２
DNAシークエンス依頼測定 申込書2
研究室名 | [11 empty] | 氏名
電話番号 | [11 empty] | 測定サンプル数 | [8 empty] | サンプル
測定希望日 |  |  |  | 2026 年 月 日
シーケンサー機種希望
| ①Template DNA 情報の記入 | [14 empty] | ②Primer 情報の記入
| Template名 |  |  |  |  | 種類 （プルダウンから選択） |  |  | 提出濃度 |  |  | 提出量 |  |  |  | Primer名 |  |  |  |  | 提出濃度 | 提出量
A | [8 empty] | #N/A |  |  |  | uL |  | a | [5 empty] | 1.6μM |  | uL
B | [8 empty] | #N/A |  |  |  | uL |  | b | [5 empty] | 1.6μM |  | uL
C | [8 empty] | #N/A |  |  |  | uL |  | c | [5 empty] | 1.6μM |  | uL
D | [8 empty] | #N/A |  |  |  | uL |  | d | [5 empty] | 1.6μM |  | uL
E | [8 empty] | #N/A |  |  |  | uL |  | e | [5 empty] | 1.6μM |  | uL
F | [8 empty] | #N/A |  |  |  | uL |  | f | [5 empty] | 1.6μM |  | uL
G | [8 empty] | #N/A |  |  |  | uL |  | g | [5 empty] | 1.6μM |  | uL
H | [8 empty] | #N/A |  |  |  | uL |  | h | [5 empty] | 1.6μM |  | uL
＊留意点
・TemplateDANは、「提出濃度」欄に自動算出される濃度に調整して提出（「種類」欄を選ぶと提出濃度は自動算出されます）
・Primerは、「提出濃度」欄にある1.6uMに濃度に調整して提出
・希釈前のサンプルを測定し濃度調整すること。希釈は滅菌水でおこなう
③シークエンス反応情報（Template DNAとprimerの組合せ）記入
[7 empty] | Template DNA/ Primer組合せ | [10 empty] | Template DNA/ Primer組合せ
| サンプル名（測定データ名） | [5 empty] | Template DNA |  | Primer |  |  | サンプル名（測定データ名） | [5 empty] | Template DNA |  | Primer
1 | [10 empty] | 9
2 | [10 empty] | 10
3 | [10 empty] | 11
4 | [10 empty] | 12
5 | [10 empty] | 13
6 | [10 empty] | 14
7 | [10 empty] | 15
8 | [10 empty] | 16
＊サンプル名が測定データ名となります
＊サンプル名にスペース（空白）は使用できませんので、アンダーバー（ _ ）に置き換えてください
使用できない記号例
, | / | ＼ | : | * | ? | " | < | > | ¦ | ' | ○ | ± | ♂ | ♀ | Δ | δ | ①
＊提出時間に制限はありません。平日9:00～17：00にてご提出ください。
【問合わせ先】
コアファシリティマネジメントセンター (霞)機器共用・分析部
内線 ： 入砂6792(082-257-1792）、林2773 (082-257-5964)、森原6870 (082-257-1593)
e-mail： kasumikiki@ml.hiroshima-u.ac.jp
【Reaction setup】 | [15 empty] | Room 110, Proflex
component | [8 empty] | /tube |  |  |  | Samples |  |  | SEQ
Nuclease-free water | [8 empty] | 5 |  | μl | 0 |  | μl |  | 1 | 96 | ℃ | 1 | min
5×sequence buffer | [8 empty] | 1 |  | μl | 0 |  | μl |  | 2 | 96 | ℃ | 10 | sec | Repeat step 2-4
Primer (1.6 uM) | [8 empty] | 1 |  | μl | 0 |  | μl |  | 3 | 50 | ℃ | 5 | sec | 25 | cycles
Ready Reaction Premix | [8 empty] | 2 |  | μl | 0 |  | μl |  | 4 | 60 | ℃ | 4 | min
Template DNA | [8 empty] | 1 |  | μl | 0 |  | μl |  | 6 | 4 | ℃ | forever
total volume | [8 empty] | 10 |  | μl | 0 |  | μl
どちらでもいい
SeqStudio 8 Flex（長く読みたい）
SeqStudio

## 申込書１記入例
DNAシークエンス依頼測定 申込書１
ご希望の依頼内容にチェックを入れてください
➡「申込書１」にご入力ください
➡「申込書２」にご入力ください
研究室名 |  |  |  | ＊＊＊＊ | [7 empty] | 氏名 |  |  |  |  | ＊＊＊＊
電話番号 |  |  |  | 1234 | [7 empty] | トータルサンプル数 |  |  |  |  | 2 | サンプル
測定希望日 |  |  |  | 2026 年 ３ 月 １ 日
シーケンサー機種希望
サンプル情報
サンプル 番号 |  | サンプル名 (半角英数字と一部記号) | [5 empty] | 施設 入力欄 |  | Big Dye Terminator ver. |  | サンプル情報 (PCR産物, plasmid) PCR産物は長さ(bp)入力 |  |  |  |  | 施設記入欄
1 | [7 empty] | A |  | v3.1 | [5 empty] | bp
2 | [7 empty] | B |  | v3.1 | [5 empty] | bp
3 | [7 empty] | C |  | v3.1 | [5 empty] | bp
4 | [7 empty] | D |  | v3.1 | [5 empty] | bp
5 | [7 empty] | E |  | v3.1 | [5 empty] | bp
6 | [7 empty] | F |  | v3.1 | [5 empty] | bp
7 | [7 empty] | G |  | v3.1 | [5 empty] | bp
8 | [7 empty] | H |  | v3.1 | [5 empty] | bp
9 | [7 empty] | A |  | v3.1 | [5 empty] | bp
10 | [7 empty] | B |  | v3.1 | [5 empty] | bp
11 | [7 empty] | C |  | v3.1 | [5 empty] | bp
12 | [7 empty] | D |  | v3.1 | [5 empty] | bp
13 | [7 empty] | E |  | v3.1 | [5 empty] | bp
14 | [7 empty] | F |  | v3.1 | [5 empty] | bp
15 | [7 empty] | G |  | v3.1 | [5 empty] | bp
16 | [7 empty] | H |  | v3.1 | [5 empty] | bp
＊サンプル名が測定データ名となります
＊サンプル名にスペース（空白）は使用できませんので、アンダーバー（ _ ）に置き換えてください
使用できない記号例
, | / | ＼ | : | * | ? | " | < | > | ¦ | ' | ○ | ± | ♂ | ♀ | Δ | δ | ①
＊提出時間に制限はありません。平日9:00～17：00にてご提出ください。
【問合わせ先】
コアファシリティマネジメントセンター (霞)機器共用・分析部
内線 ： 入砂6792(082-257-1792）、林2773 (082-257-5964)、森原6870 (082-257-1593)
e-mail： kasumikiki@ml.hiroshima-u.ac.jp
v1.1
v3.1
１．泳動
２．反応 ～ 泳動
どちらでもいい
SeqStudio 8 Flex（長く読みたい）
SeqStudio
ドライアップサンプル
SAM solution(BigDye XTerminator Purification Kitを使用)
サンプルがPCR産物の場合は大体の長さを入力してください。
測定条件設定、測定データのチェック時に参考にする情報です

## 申込書２記入例
DNAシークエンス依頼測定 申込書2
研究室名 |  |  |  | ＊＊＊＊ | [7 empty] | 氏名 |  |  |  |  | ＊＊＊＊
電話番号 |  |  |  | 1234 | [7 empty] | 測定サンプル数 | [8 empty] | サンプル
測定希望日 |  |  |  | 2026 年 月 日
シーケンサー機種希望
| ①Template DNA 情報の記入 | [14 empty] | ②Primer 情報の記入
| Template名 |  |  |  |  | 種類 （プルダウンから選択） |  |  | 提出濃度 |  |  | 提出量 |  |  |  | Primer名 |  |  |  |  | 提出濃度 | 提出量
A | sample1 |  |  |  |  | plasmid DNA |  |  | 200ng/ul |  |  |  | uL |  | a | Primer_F |  |  |  |  | 1.6μM |  | uL
B | [8 empty] | #N/A |  |  |  | uL |  | b | Primer_R |  |  |  |  | 1.6μM |  | uL
C | [8 empty] | #N/A |  |  |  | uL |  | c | [5 empty] | 1.6μM |  | uL
D | [8 empty] | #N/A |  |  |  | uL |  | d | [5 empty] | 1.6μM |  | uL
E | [8 empty] | #N/A |  |  |  | uL |  | e | [5 empty] | 1.6μM |  | uL
F | [8 empty] | #N/A |  |  |  | uL |  | f | [5 empty] | 1.6μM |  | uL
G | [8 empty] | #N/A |  |  |  | uL |  | g | [5 empty] | 1.6μM |  | uL
H | [8 empty] | #N/A |  |  |  | uL |  | h | [5 empty] | 1.6μM |  | uL
＊留意点
・TemplateDANは、「提出濃度」欄に自動算出される濃度に調整して提出（「種類」欄を選ぶと提出濃度は自動算出されます）
・Primerは、「提出濃度」欄にある1.6uMに濃度に調整して提出
・希釈前のサンプルを測定し濃度調整すること。希釈は滅菌水でおこなう
③シークエンス反応情報（Template DNAとprimerの組合せ）記入
[7 empty] | Template DNA/ Primer組合せ | [10 empty] | Template DNA/ Primer組合せ
| サンプル名（測定データ名） | [5 empty] | Template DNA |  | Primer |  |  | サンプル名（測定データ名） | [5 empty] | Template DNA |  | Primer
1 | sample1_F | [5 empty] | A |  | a |  | 9
2 | sample1_R | [5 empty] | A |  | b |  | 10
3 | [10 empty] | 11
4 | [10 empty] | 12
5 | [10 empty] | 13
6 | [10 empty] | 14
7 | [10 empty] | 15
8 | [10 empty] | 16
＊サンプル名が測定データ名となります
＊サンプル名にスペース（空白）は使用できませんので、アンダーバー（ _ ）に置き換えてください
使用できない記号例
, | / | ＼ | : | * | ? | " | < | > | ¦ | ' | ○ | ± | ♂ | ♀ | Δ | δ | ①
＊提出時間に制限はありません。平日9:00～17：00にてご提出ください。
【問合わせ先】
コアファシリティマネジメントセンター (霞)機器共用・分析部
内線 ： 入砂6792(082-257-1792）、林2773 (082-257-5964)、森原6870 (082-257-1593)
e-mail： kasumikiki@ml.hiroshima-u.ac.jp
【Reaction setup】 | [15 empty] | Room 110, Proflex
component | [8 empty] | /tube |  |  |  | Samples |  |  | SEQ
Nuclease-free water | [8 empty] | 5 |  | μl | 0 |  | μl |  | 1 | 96 | ℃ | 1 | min
5×sequence buffer | [8 empty] | 1 |  | μl | 0 |  | μl |  | 2 | 96 | ℃ | 10 | sec | Repeat step 2-4
Primer (1.6 uM) | [8 empty] | 1 |  | μl | 0 |  | μl |  | 3 | 50 | ℃ | 5 | sec | 25 | cycles
Ready Reaction Premix | [8 empty] | 2 |  | μl | 0 |  | μl |  | 4 | 60 | ℃ | 4 | min
Template DNA | [8 empty] | 1 |  | μl | 0 |  | μl |  | 6 | 4 | ℃ | forever
total volume | [8 empty] | 10 |  | μl | 0 |  | μl
どちらでもいい
SeqStudio 8 Flex（長く読みたい）
SeqStudio
Template DNAの種類
をプルダウンメニューから選択してください。
↓
選択すると「提出濃度」が自動算出されますので、表示された濃度に調整して提出ください。

## Sheet1
種類 | 提出濃度
plasmid DNA | 200ng/ul
PCR産物 100-200bp | 3ng/ul
PCR産物 200-500bp | 10ng/ul
PCR産物 500-1000bp | 20ng/ul
PCR産物 1000-2000bp | 40ng/ul
PCR産物 >2000bp | 50ng/ul